[**Пошаговая инструкция по запуску исследования с CD –диска:**](http://www.cdct.ru/index.php/template/-galaxis)

1. При первом открытии диска программа может затребовать разрешение на инсталляцию (установку). Необходимо дать разрешение, согласившись на условия программы.

Для дальнейшей работы с другими CD повторной установки программы не потребуется. Программа занимает лишь 50 Мбайт на жестком диске.

1. Если программа автоматически не запустилась, то необходимо просто открыть данный диск (не запустить, а именно открыть! диск), затем выбрать из множества папок **значок ** **Setup.exe** и кликнуть на него мышью. Программа загрузится автоматически.
2. **Для быстрой загрузки изображения** рекомендуется скопировать содержимое диска на **Локальный диск (C:)**, например, в общую папку – **КТ** – далее в персональную папку - **Ivanov I.I**.. Главное условие – обе папки называются ***ЛАТИНСКИМИ*** буквами! Папку с русским названием программа не откроет. Затем в общей папке КТ можно будет хранить исследования следующих пациентов, назвав их соответствующе.
3. Для дальнейшей работы с изображением КТ после того, как установлена программа и скопированы данные с диска в папку пациента на Локальный диск (С:), нужно открыть личную папку пациента на Локальном диске (С:) и **кликнуть мышью на значок** **Setup.exe**. Программа загрузится автоматически.

**Минимальные системные требования:**

*GALILEOS Viewer может эксплуатироваться только на ПК, отвечающем минимальным требованиям:*

|  |  |
| --- | --- |
| Процессор: | Pentium IV Dual Core 1.6 ГГц |
| ОЗУ: | 2 ГБ |
| Графическая система: | Внешняя видеокарта 128 МБ, 24-битный цвет при работе 1024\*768, Shader Mode 3 (позволяет использовать 3D - визуализацию данных, в том числе планов имплантации) |
| Жесткий диск: | 5 ГБ свободно |
| Дисководы: | CD - ROM |
| Принадлежности: | Клавиатура, мышь |
| Операционная система: | Windows XP (32-bit) с SP 3 NET 2.0 Runtime Libraries Windows Vista Business (32-bit) с SP2Windows 7 (32 или 64-bit) |